编号：HLW-2022-ZX-027

内蒙古神东天隆集团股份有限公司

霍洛湾煤矿

关于购置工业空调

技 术 要 求

使用方：内蒙古神东天隆集团股份有限公司霍洛湾煤矿

审核方：内蒙古神东天隆集团股份有限公司机电动力部

2022年6月6日

编号：HLW-2022-ZX-027

技 术 要 求

使用方：内蒙古神东天隆集团股份有限公司霍洛湾煤矿

审核方：内蒙古神东天隆集团股份有限公司机电动力部

一、基本信息：

| 名称 | 规格型号 | 单 位 | 数 量 | 资金来源 | 交（提）货 时间及地点 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工业空调 | 10匹 | 台 | 3 | 2022年专项 | 霍洛湾煤矿 |

- 基本参数：

电压等级：380V;

制冷量：10匹；

冷暖类型：冷暖；

变频/定频：变频；

空调型式：分体式；

内机型式：柜式；

外机型式：落地式；

控制室内环境温度：25℃；

能耗等级：不低于二级。

- 基本要求：

1、产品的生产制造符合相关国家标准和行业标准；

2、工作制为24小时连续工作制；

3、中标方负责产品的运输、装卸和安装。

- 其他或环境要求：

（一）环境要求

室外温度：-30℃——+60℃。

（二）其他

提供产品合格证、说明书、保修卡（保修卡需完善填写内容）及其他商用电器相关资料，开具增值税专用发票。

- 质量保证、付款方式及售后：

产品实行三包，质保期为三年。

（以下空白，无正文）

签 字 审 批 页

使用方（章）：内蒙古神东天隆集团股份有限公司霍洛湾煤矿

单位分管领导：                  经办人：

审批日期：          年     月     日

审核方（章）：内蒙古神东天隆集团股份有限公司机电动力部

单位分管领导：                  经办人：

- 审批日期：          年     月     日