编号：HLW-2022-ZX-045

内蒙古神东天隆集团股份有限公司

霍洛湾煤矿

关于购置净水器

技 术 要 求

使用方：内蒙古神东天隆集团股份有限公司霍洛湾煤矿

审核方：内蒙古神东天隆集团股份有限公司机电动力部

2022年10月26日

编号：HLW-2022-ZX-045

技 术 要 求

使用方：内蒙古神东天隆集团股份有限公司霍洛湾煤矿

审核方：内蒙古神东天隆集团股份有限公司机电动力部

一、基本信息：

| 名称 | 规格型号 | 单 位 | 数 量 | 资金来源 | 交（提）货 时间及地点 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 净水器 |  | 台 | 15 | 2022年专项 | 霍洛湾煤矿 |

- 基本参数：

参考型号：CCR400-3(L)

产品类型：直饮机

适用水源：市政自来水

温度范围：5-38℃

适用水压：0.1-0.35Mpa

制水量：60L/H

使用人数：≤160人

使用场所：多楼层办公场所，单位食堂，工厂，学校等

RO膜规格：400加仑

- 基本要求：

1、产品的生产制造符合相关国家标准和行业标准；

2、采用RO膜反渗透法净水。

3、中标方负责产品的运输、装卸和安装，安装楼层最高为5层。

- 其他或环境要求：

提供产品合格证、说明书、保修卡及其他商用电器相关资料，开具增值税专用发票。

- 质量保证、付款方式及售后：

产品实行三包，质保期为三年。

（以下空白，无正文）

签 字 审 批 页

使用方（章）：内蒙古神东天隆集团股份有限公司霍洛湾煤矿

单位分管领导：                  经办人：

审批日期：          年     月     日

审核方（章）：内蒙古神东天隆集团股份有限公司机电动力部

单位分管领导：                  经办人：

- 审批日期：          年     月     日