编号：HLW-2022-ZX-034

内蒙古神东天隆集团股份有限公司

霍洛湾煤矿

关于购置电力电缆

技 术 要 求

使用方：内蒙古神东天隆集团股份有限公司霍洛湾煤矿

审核方：内蒙古神东天隆集团股份有限公司机电动力部

2022年7月26日

编号：HLW-2022-ZX-034

技 术 要 求

使用方：内蒙古神东天隆集团股份有限公司霍洛湾煤矿

审核方：内蒙古神东天隆集团股份有限公司机电动力部

一、基本信息：

| 名称 | 规格型号 | 单 位 | 数 量 | 资金来源 | 交（提）货 时间及地点 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 铠装电力电缆 | YJV22-0.6/1kV 4×185+1×95 | 米 | 1800 | 2022年专项 | 霍洛湾煤矿 |
| 煤矿用移动屏蔽橡套软电缆 | MYP0.66/1.14-3*95+1*50 | 米 | 1500 | 2022年专项 | 霍洛湾煤矿 |
| 煤矿用移动屏蔽橡套软电缆 | MYP0.66/1.14-3*50+1*25 | 米 | 1500 | 2022年专项 | 霍洛湾煤矿 |

- 基本参数：

1、铠装电力电缆：

型号：YJV22-0.6/1kV 4×185+1×95；

电压等级：0.6/1kV；

每盘600米。

2、煤矿用移动屏蔽橡套软电缆：

型号：MYP0.66/1.14-3*95+1*50；

电压等级：0.66/1.14kV；

每盘500米。

3、煤矿用移动屏蔽橡套软电缆：

型号：MYP0.66/1.14-3*50+1*25；

电压等级：0.66/1.14kV；

每盘500米。

- 基本要求：

产品的生产制造符合相关国家标准和行业标准，矿用电缆符合MT818-2009矿用电缆的相关标准。

- 其他或环境要求：

- 产品应由生产厂家的质检部门检验合格后方可出厂，每盘应有产品质量检验合格证，表明型号、长度、出厂日期等参数。

- 2、产品必须为国标名优产品。

3、电缆提供合格证、质检报告，矿用电缆需提供煤矿用产品安全标志证书。

4、矿用电缆要提供5米用于检测的余量。供货方负责在甲方指定检测机构对电缆进行检测，提供检测报告，检测报告要明确注明出该批次产品为甲方在使用。

- 质量保证、付款方式及售后：

1、产品实行三包，质保期为一年。

（以下空白，无正文）

签 字 审 批 页

使用方（章）：内蒙古神东天隆集团股份有限公司霍洛湾煤矿

单位分管领导：                  经办人：

审批日期：          年     月     日

审核方（章）：内蒙古神东天隆集团股份有限公司机电动力部

单位分管领导：                  经办人：

- 审批日期：          年     月     日